附件一：

| 阳逻二水厂至邾城街输水主管工程EPC总承包 质量检测项目自检清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目/规格 |  | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合价(元) | 备 注 |
| 一、加压站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、进水泵房土建 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 钢筋原材HPB300Φ8mm | 抗拉、冷弯 | 3 | 组 |  |  |  |
| 1.2 | 钢筋原材HPB300Φ10mm | 抗拉、冷弯 | 3 | 组 |  |  |  |
| 1.3 | 钢筋原材HRB400Φ20mm | 抗拉、冷弯 | 3 | 组 |  |  |  |
| 1.4 | 钢筋接头Φ8mm | 抗拉强度 | 3 | 组 |  |  |  |
| 1.5 | 钢筋接头Φ10 | 抗拉强度 | 3 | 组 |  |  |  |
| 1.6 | 钢筋接头Φ20 | 抗拉强度 | 3 | 组 |  |  |  |
| 1.7 | 水泥 | 水泥标准稠度用水量 | 2 | 组 |  |  |  |
| 1.8 |  | 凝结时间 | 2 | 组 |  |  |  |
| 1.9 |  | 胶砂强度 | 2 | 组 |  |  |  |
| 1.10 |  | 安定性 | 2 | 组 |  |  |  |
| 1.11 |  | 细度 | 2 | 组 |  |  |  |
| 1.12 | 砂 | 颗粒级配 | 1 | 组 |  |  |  |
| 1.13 |  | 泥块含量 | 1 | 组 |  |  |  |
| 1.14 |  | 坚固性 | 1 | 组 |  |  |  |
| 1.15 |  | 石粉含量 | 1 | 组 |  |  |  |
| 1.16 | 石 | 颗粒级配 | 1 | 组 |  |  |  |
| 1.17 |  | 泥块含量 | 1 | 组 |  |  |  |
| 1.18 |  | 坚固性 | 1 | 组 |  |  |  |
| 1.19 |  | 含泥量 | 1 | 组 |  |  |  |
| 1.20 |  | 针片状颗粒含量 | 1 | 组 |  |  |  |
| 1.21 |  | 压碎指标 | 1 | 组 |  |  |  |
| 1.22 | 混凝土 | 立方体抗压 | 5 | 组 |  |  |  |
| 1.3 |  | 抗渗 | 5 | 组 |  |  |  |
| 1.24 |  | 掺外加剂砼试配 | 2 | 组 |  |  |  |
| 1.25 | 砂浆 | 抗压强度 | 2 | 项 |  |  |  |
| 1.26 |  | 配合比设计 | 2 | 项 |  |  |  |
| 1.27 | 粉煤灰 | 细度 | 2 | 组 |  |  |  |
| 1.28 |  | 烧失量 | 2 | 组 |  |  |  |
| 1.29 |  | 需水量比 | 2 | 组 |  |  |  |
| 1.30 |  | 含水量 | 2 | 组 |  |  |  |
| 1.31 | 矿粉 | 比表面积 | 2 | 组 |  |  |  |
| 1.32 |  | 烧失量 | 2 | 组 |  |  |  |
| 1.33 |  | 流动度比 | 2 | 组 |  |  |  |
| 1.34 |  | 含水量 | 2 | 组 |  |  |  |
| 1.35 |  | 活性指数 | 2 | 组 |  |  |  |
| 1.36 | 外加剂 | 减水率 | 1 | 组 |  |  |  |
| 1.37 |  | 泌水率比 | 1 | 组 |  |  |  |
| 1.38 |  | 含气量 | 1 | 组 |  |  |  |
| 1.39 |  | 凝结时间差 | 1 | 组 |  |  |  |
| 1.40 |  | 抗压强度比 | 1 | 组 |  |  |  |
| 2.1 | 钢筋原材HPB300Φ8mm | 抗拉、冷弯 | 6 | 组 |  |  |  |
| 2.2 | 钢筋原材HPB300Φ10mm | 抗拉、冷弯 | 6 | 组 |  |  |  |
| 2.3 | 钢筋原材HRB400Φ20mm | 抗拉、冷弯 | 6 | 组 |  |  |  |
| 2.4 | 钢筋接头Φ8mm | 抗拉强度 | 6 | 组 |  |  |  |
| 2.5 | 钢筋接头Φ10 | 抗拉强度 | 6 | 组 |  |  |  |
| 2.6 | 钢筋接头Φ20 | 抗拉强度 | 6 | 组 |  |  |  |
| 2.7 | 水泥 | 水泥标准稠度用水量 | 4 | 组 |  |  |  |
| 2.8 |  | 凝结时间 | 4 | 组 |  |  |  |
| 2.9 |  | 胶砂强度 | 4 | 组 |  |  |  |
| 2.10 |  | 安定性 | 4 | 组 |  |  |  |
| 2.11 |  | 细度 | 4 | 组 |  |  |  |
| 2.12 | 砂 | 颗粒级配 | 4 | 组 |  |  |  |
| 2.13 |  | 泥块含量 | 4 | 组 |  |  |  |
| 2.14 |  | 坚固性 | 4 | 组 |  |  |  |
| 2.15 |  | 石粉含量 | 4 | 组 |  |  |  |
| 2.16 | 石 | 颗粒级配 | 4 | 组 |  |  |  |
| 2.17 |  | 泥块含量 | 4 | 组 |  |  |  |
| 2.18 |  | 坚固性 | 4 | 组 |  |  |  |
| 2.19 |  | 含泥量 | 4 | 组 |  |  |  |
| 2.20 |  | 针片状颗粒含量 | 4 | 组 |  |  |  |
| 2.21 |  | 压碎指标 | 4 | 组 |  |  |  |
| 2.22 | 混凝土 | 立方体抗压 | 30 | 组 |  |  |  |
| 2.23 |  | 抗渗 | 6 | 组 |  |  |  |
| 2.24 |  | 掺外加剂砼试配 | 3 | 组 |  |  |  |
| 2.25 | 砂浆 | 抗压强度 | 5 | 项 |  |  |  |
| 2.26 |  | 配合比设计 | 3 | 项 |  |  |  |
| 2.27 | 粉煤灰 | 细度 | 4 | 组 |  |  |  |
| 2.28 |  | 烧失量 | 4 | 组 |  |  |  |
| 2.29 |  | 需水量比 | 4 | 组 |  |  |  |
| 2.30 |  | 含水量 | 4 | 组 |  |  |  |
| 2.31 | 矿粉 | 比表面积 | 4 | 组 |  |  |  |
| 2.32 |  | 烧失量 | 4 | 组 |  |  |  |
| 2.33 |  | 流动度比 | 4 | 组 |  |  |  |
| 2.34 |  | 含水量 | 4 | 组 |  |  |  |
| 2.35 |  | 活性指数 | 4 | 组 |  |  |  |
| 2.36 | 外加剂 | 减水率 | 4 | 组 |  |  |  |
| 2.37 |  | 泌水率比 | 4 | 组 |  |  |  |
| 2.38 |  | 含气量 | 4 | 组 |  |  |  |
| 2.39 |  | 凝结时间差 | 4 | 组 |  |  |  |
| 2.40 |  | 抗压强度比 | 4 | 组 |  |  |  |
| 2.41 | 土工布 | 拉伸强度/拉伸力、伸长率 | 2 | 组 |  |  |  |
| 2.42 |  | 撕裂强度 | 2 | 组 |  |  |  |
| 2.43 |  | 顶破强度 | 2 | 组 |  |  |  |
| 2.44 | 水带钢板 | 抗拉强度、伸长率 | 6 | 组 |  |  |  |
| 2.45 | 钢丝网 | 尺寸偏差 | 4 | 组 |  |  |  |
| 2.46 |  | 抗拉强度 | 4 | 组 |  |  |  |
| 2.47 |  | 最大力总伸长率 | 4 | 组 |  |  |  |
| 3.1 | 土工 | 标准击实 | 2 | 组 |  |  |  |
| 3.2 |  | 界限含水率 | 3 | 组 |  |  |  |
| 3.3 |  | 颗粒分析(筛分法) | 3 | 组 |  |  |  |
| 3.4 |  | 颗粒分析(比重计法) | 3 | 组 |  |  |  |
| 3.5 | 压实度 | 含水量 | 259 | 组 |  |  |  |
| 3.6 |  | 密度 | 259 | 组 |  |  |  |
| 4.1 | 中粗砂、碎石 | 标准击实(重型) | 1 | 组 |  |  |  |
| 4.2 |  | 颗粒分析(筛分法) | 1 | 组 |  |  |  |
| 4.3 | 压实度 | 含水量 | 45 | 组 |  |  |  |
| 4.4 |  | 密度 | 45 | 组 |  |  |  |
| 4.5 | 重型圆锥动力触探 |  | 10 | 米 |  |  |  |
|  | 5、挡土墙土建 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 钢筋原材HPB300Φ8mm | 抗拉、冷弯 | 5 | 组 |  |  |  |
| 5.2 | 钢筋原材HPB300Φ10mm | 抗拉、冷弯 | 5 | 组 |  |  |  |
| 5.3 | 钢筋原材HRB400Φ18mm | 抗拉、冷弯 | 10 | 组 |  |  |  |
| 5.4 | 钢筋接头Φ8mm | 抗拉强度 | 10 | 组 |  |  |  |
| 5.5 | 钢筋接头Φ10 | 抗拉强度 | 10 | 组 |  |  |  |
| 5.6 | 钢筋接头Φ20 | 抗拉强度 | 10 | 组 |  |  |  |
| 5.7 | 水泥 | 水泥标准稠度用水量 | 3 | 组 |  |  |  |
| 5.8 |  | 凝结时间 | 3 | 组 |  |  |  |
| 5.9 |  | 胶砂强度 | 3 | 组 |  |  |  |
| 5.10 |  | 安定性 | 3 | 组 |  |  |  |
| 5.11 |  | 细度 | 3 | 组 |  |  |  |
| 5.12 | 砂 | 颗粒级配 | 3 | 组 |  |  |  |
| 5.13 |  | 泥块含量 | 3 | 组 |  |  |  |
| 5.14 |  | 坚固性 | 3 | 组 |  |  |  |
| 5.15 |  | 石粉含量 | 3 | 组 |  |  |  |
| 5.16 | 石 | 颗粒级配 | 3 | 组 |  |  |  |
| 5.17 |  | 泥块含量 | 3 | 组 |  |  |  |
| 5.18 |  | 坚固性 | 3 | 组 |  |  |  |
| 5.19 |  | 含泥量 | 3 | 组 |  |  |  |
| 5.20 |  | 针片状颗粒含量 | 3 | 组 |  |  |  |
| 5.21 |  | 压碎指标 | 3 | 组 |  |  |  |
| 5.22 | 混凝土 | 立方体抗压 | 20 | 组 |  |  |  |
| 5.23 |  | 抗渗 | 3 | 组 |  |  |  |
| 5.24 |  | 掺外加剂砼试配 | 3 | 组 |  |  |  |
| 5.25 | 砂浆 | 抗压强度 | 6 | 项 |  |  |  |
| 5.26 |  | 配合比设计 | 3 | 项 |  |  |  |
| 5.27 | 粉煤灰 | 细度 | 4 | 组 |  |  |  |
| 5.28 |  | 烧失量 | 4 | 组 |  |  |  |
| 5.29 |  | 需水量比 | 4 | 组 |  |  |  |
| 5.30 |  | 含水量 | 4 | 组 |  |  |  |
| 5.31 | 矿粉 | 比表面积 | 4 | 组 |  |  |  |
| 5.32 |  | 烧失量 | 4 | 组 |  |  |  |
| 5.33 |  | 流动度比 | 4 | 组 |  |  |  |
| 5.34 |  | 含水量 | 4 | 组 |  |  |  |
| 5.35 |  | 活性指数 | 4 | 组 |  |  |  |
| 5.36 | 外加剂 | 减水率 | 4 | 组 |  |  |  |
| 5.37 |  | 泌水率比 | 4 | 组 |  |  |  |
| 5.38 |  | 含气量 | 4 | 组 |  |  |  |
| 5.39 |  | 凝结时间差 | 4 | 组 |  |  |  |
| 5.40 |  | 抗压强度比 | 4 | 组 |  |  |  |
| 5.41 | 土工布 | 拉伸强度/拉伸力、伸长率 | 2 | 组 |  |  |  |
| 5.42 |  | 撕裂强度 | 2 | 组 |  |  |  |
| 5.43 |  | 顶破强度 | 2 | 组 |  |  |  |
| 6.1 | 钢管 | 焊缝超声波探伤 | 10 | 米 |  |  |  |
| 6.2 | 钢材 | 抗拉、冷弯 | 5 | 组 |  |  |  |
| 7.1 | 钢管 | 焊缝超声波探伤 | 10 | 米 |  |  |  |
| 7.2 | 钢材 | 抗拉、冷弯 | 5 | 组 |  |  |  |
| 8.1 | 钢材 | 抗拉、冷弯 | 3 | 组 |  |  |  |
| 9.1 | 钢材 | 抗拉、冷弯 | 2 | 组 |  |  |  |
| 10.1 | 钢管 | 焊缝超声波探伤 | 20 | 米 |  |  |  |
| 10.2 | 钢材 | 抗拉、冷弯 | 5 | 组 |  |  |  |
| 10.3 | 土工 | 标准击实 | 2 | 组 |  |  |  |
| 10.4 |  | 界限含水率 | 3 | 组 |  |  |  |
| 10.5 |  | 颗粒分析(筛分法) | 3 | 组 |  |  |  |
| 10.6 |  | 颗粒分析(比重计法) | 3 | 组 |  |  |  |
| 10.7 | 压实度 | 含水量 | 50 | 组 |  |  |  |
| 10.8 |  | 密度 | 50 | 组 |  |  |  |
|  | 二、管道工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 钢材 | 抗拉、冷弯 | 5 | 组 |  |  |  |
| 1.2 | 钢管DN1200 | 焊缝超声波探伤 | 934.5 | 米 |  |  |  |
| 1.3 |  | 外壁防腐涂层漏点 | 496 | 构件 |  |  |  |
| 1.4 |  | 外壁防腐涂层厚度 | 25 | 构件 |  |  |  |
| 1.5 |  | 外壁防腐涂层附着力 | 25 | 组 |  |  |  |
| 1.6 | 钢管回填 | 标准击实 | 2 | 组 |  |  |  |
| 1.7 |  | 界限含水率 | 3 | 组 |  |  |  |
| 1.8 |  | 颗粒分析(筛分法) | 3 | 组 |  |  |  |
| 1.9 |  | 颗粒分析(比重计法) | 3 | 组 |  |  |  |
| 1.10 | 钢管回填 压实度(环刀法) | 含水量 | 20 | 组 |  |  |  |
| 1.11 |  | 密度 | 20 | 组 |  |  |  |
| 1.12 | 管道基础中粗砂、碎石 | 标准击实(重型) | 1 | 组 |  |  |  |
| 1.13 |  | 颗粒分析(筛分法) | 1 | 组 |  |  |  |
| 1.14 | 管道基础 压实度(灌砂法) | 含水量 | 25 | 组 |  |  |  |
| 1.15 |  | 密度 | 25 | 组 |  |  |  |
| 1.16 | 混凝土 | 立方体抗压 | 10 | 组 |  |  |  |
| 2.1 | 钢材 | 抗拉、冷弯 | 5 | 组 |  |  |  |
| 2.2 | 钢管DN1200 | 焊缝超声波探伤 | 1051.5 | 米 |  |  |  |
| 2.3 |  | 外壁防腐涂层漏点 | 558 | 构件 |  |  |  |
| 2.4 |  | 外壁防腐涂层厚度 | 28 | 构件 |  |  |  |
| 2.5 |  | 外壁防腐涂层附着力 | 28 | 组 |  |  |  |
| 2.6 | 钢管回填 | 标准击实 | 2 | 组 |  |  |  |
| 2.7 |  | 界限含水率 | 3 | 组 |  |  |  |
| 2.8 |  | 颗粒分析(筛分法) | 3 | 组 |  |  |  |
| 2.9 |  | 颗粒分析(比重计法) | 3 | 组 |  |  |  |
| 2.10 | 钢管回填 压实度(环刀法) | 含水量 | 30 | 组 |  |  |  |
| 2.11 |  | 密度 | 30 | 组 |  |  |  |
| 2.12 | 管道基础中粗砂、碎石 | 标准击实(重型) | 1 | 组 |  |  |  |
| 2.13 |  | 颗粒分析(筛分法) | 1 | 组 |  |  |  |
| 2.14 | 管道基础 压实度(灌砂法) | 含水量 | 35 | 组 |  |  |  |
| 2.15 |  | 密度 | 35 | 组 |  |  |  |
| 2.16 | 混凝土 | 立方体抗压 | 15 | 组 |  |  |  |
| 3.1 | 钢材 | 抗拉、冷弯 | 5 | 组 |  |  |  |
| 3.2 | 钢管DN1200 | 焊缝超声波探伤 | 1479 | 米 |  |  |  |
| 3.3 |  | 外壁防腐涂层漏点 | 785 | 构件 |  |  |  |
| 3.4 |  | 外壁防腐涂层厚度 | 40 | 构件 |  |  |  |
| 3.5 |  | 外壁防腐涂层附着力 | 40 | 组 |  |  |  |
| 3.6 | 钢管回填 | 标准击实 | 2 | 组 |  |  |  |
| 3.7 |  | 界限含水率 | 3 | 组 |  |  |  |
| 3.8 |  | 颗粒分析(筛分法) | 3 | 组 |  |  |  |
| 3.9 |  | 颗粒分析(比重计法) | 3 | 组 |  |  |  |
| 3.10 | 钢管回填 压实度(环刀法) | 含水量 | 40 | 组 |  |  |  |
| 3.11 |  | 密度 | 40 | 组 |  |  |  |
| 3.12 | 管道基础中粗砂、碎石 | 标准击实(重型) | 1 | 组 |  |  |  |
| 3.13 |  | 颗粒分析(筛分法) | 1 | 组 |  |  |  |
| 3.14 | 管道基础 压实度(灌砂法) | 含水量 | 45 | 组 |  |  |  |
| 3.15 |  | 密度 | 45 | 组 |  |  |  |
| 3.16 | 混凝土 | 立方体抗压 | 20 | 组 |  |  |  |
| 4.1 | 钢材 | 抗拉、冷弯 | 5 | 组 |  |  |  |
| 4.2 | 钢管DN1200 | 焊缝超声波探伤 | 1262.5 | 米 |  |  |  |
| 4.3 |  | 外壁防腐涂层漏点 | 670 | 构件 |  |  |  |
| 4.4 |  | 外壁防腐涂层厚度 | 34 | 构件 |  |  |  |
| 4.5 |  | 外壁防腐涂层附着力 | 34 | 组 |  |  |  |
| 4.6 | 钢管回填 | 标准击实 | 2 | 组 |  |  |  |
| 4.7 |  | 界限含水率 | 3 | 组 |  |  |  |
| 4.8 |  | 颗粒分析(筛分法) | 3 | 组 |  |  |  |
| 4.9 |  | 颗粒分析(比重计法) | 3 | 组 |  |  |  |
| 4.10 | 钢管回填 压实度(环刀法) | 含水量 | 32 | 组 |  |  |  |
| 4.11 |  | 密度 | 32 | 组 |  |  |  |
| 4.12 | 管道基础中粗砂、碎石 | 标准击实(重型) | 1 | 组 |  |  |  |
| 4.13 |  | 颗粒分析(筛分法) | 1 | 组 |  |  |  |
| 4.14 | 管道基础 压实度(灌砂法) | 含水量 | 36 | 组 |  |  |  |
| 4.15 |  | 密度 | 36 | 组 |  |  |  |
| 4.16 | 混凝土 | 立方体抗压 | 17 | 组 |  |  |  |
| 5.1 | 钢材 | 抗拉、冷弯 | 5 | 组 |  |  |  |
| 5.2 | 钢管DN1000 | 焊缝超声波探伤 | 353.5 | 米 |  |  |  |
| 5.3 |  | 外壁防腐涂层漏点 | 225 | 构件 |  |  |  |
| 5.4 |  | 外壁防腐层厚度 | 12 | 构件 |  |  |  |
| 5.5 |  | 外壁防腐涂层附着力 | 12 | 组 |  |  |  |
| 5.6 | 钢管回填 | 标准击实 | 2 | 组 |  |  |  |
| 5.7 |  | 界限含水率 | 3 | 组 |  |  |  |
| 5.8 |  | 颗粒分析(筛分法) | 3 | 组 |  |  |  |
| 5.9 |  | 颗粒分析(比重计法) | 3 | 组 |  |  |  |
| 5.10 | 钢管回填 压实度(环刀法) | 含水量 | 15 | 组 |  |  |  |
| 5.11 |  | 密度 | 15 | 组 |  |  |  |
| 5.12 | 管道基础中粗砂、碎石 | 标准击实(重型) | 1 | 组 |  |  |  |
| 5.13 |  | 颗粒分析(筛分法) | 1 | 组 |  |  |  |
| 5.14 | 管道基础 压实度(灌砂法) | 含水量 | 21 | 组 |  |  |  |
| 5.15 |  | 密度 | 21 | 组 |  |  |  |
| 5.16 | 混凝土 | 立方体抗压 | 10 | 组 |  |  |  |
| 总 价(元) |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：阳逻二水厂至邾城街输水主管工程EPC总承包质量检测项目，总价包干，包括但不限于：钢筋原材、钢筋焊接接头、水泥、砂、石、混凝土试块抗压及抗渗、砂浆试块抗压、配合比、沥青混合料、外加剂、水带钢板、钢丝网、内衬不锈钢复合钢管焊缝超声波探伤检测、防腐涂层厚度、土工布、砂、土压实度、击实、重型圆锥动力触探等。以上数量为暂定数量，具体需检测项和数量需要满足设计及现行的规范和工程竣备验收要求，不因数量增减调整合同总价。 |  |  |  |  |  |  |  |